## Sheet2
附件5：
成都市成华区第三人民医院 关于成华区人民医院功能提升项目2024年第二轮160种医疗设备采购需求调查清单
需求调查产品序号 | 需求设备名称 | 配置科室 | 需求数量 | 基本需求
13 | 辅助步行训练器 | ICU | 1 | 可用于ICU病人床上辅助步行训练
14 | 多源红外线频谱治疗仪 | ICU | 2 | 一般TDP灯
22 | 颅脑降温抢救（监护）综合治疗仪 | ICU | 1 | 1、能实时测量体温并显示； 2、当头盔降温到所选数值时，能自动保持在所选数值±2℃范围内恒温工作； 3、控温精确、恒温工作、降温速度快、体积小、重量轻。
23 | 心排量测试仪 | ICU | 1 | 1、可穿戴、便携、无线蓝牙传输数据； 2、可以快速测出心排量、心指数、每搏输出量等心血管参数； 3、具有连续血压、心排量及液体管理参数等“多合一”系统； 4、具有多种显示模式； 5、液晶显示器，能够触控操作； 6、可以进行快速补液实验； 7、带储电功能。
24 | 亚低温治疗仪 | ICU | 1 | 1、快速制冷制热、噪音小、免维护、温度恒定； 2、实时监测体温、水温； 3、循环液体换水提醒； 4、自动排水、自动回水； 5、可垫于病人背部使用。
28 | 深部静脉血栓防治系统 | ICU | 1 | 1.治疗压力：0mmHg-280mmHg可调；2.可选择多种治疗模式；3.可手动选择静脉再充盈时间；4.充气速度可调节；5.有多个治疗部位，且各治疗部位可以组合使用，也可单独使用；6.治疗时间、间歇时间、保压时间可调，治疗参数可锁定；7.各腔压力均可调为0，能跳过伤口或脆弱部位；8.带储电功能。
29 | 胸背固定板 | ICU | 1 | 1、长*宽约等于50*40cm； 2、用于在心肺复苏按压时背部固定作用。
38 | 轮椅 | 超声科 | 1 | 1、满足不能行走患者推行使用。 2、配备后刹车和肘节式刹车双刹车功能。 3、需配置安全绑带，易于固定患者。
69 | 恒温箱 | 妇科 | 1 | 1、具备可调节温控，持续恒温，温度精度±5℃ ； 2、具备可视观察窗口
71 | 数码阴道镜 | 妇科 | 1 | 1、具备病例创建、信息录入查询、资料导入导出、图像采集及回放储存等功能； 2、适用于女性外阴、阴道、宫颈等部位疾病的诊断
72 | 人流吸引器 | 妇科 | 2 | 适用于10周内要求终止妊娠或因某种疾病不宜继续妊娠而无禁忌者
73 | 盆腔炎治疗仪 | 妇科 | 1 | 1、具备温度及时间可调节、语音提示及倒计时功能，具有可移动万向脚轮； 2、适用于急慢性盆腔炎、急慢性附件炎、痛经等妇科炎症性疾病的治疗。
74 | 电灼光治疗仪 | 妇科 | 2 | 1、具备功率、高度及时间可调节、语音提示及倒计时功能，具有可移动万向脚轮； 2、适用于外阴白斑、瘙痒、毛囊炎、溃疡、疱疹及外阴伤口感染等治疗。
77 | 电动子宫旋切器 | 妇科 | 1 | 1、妇科手术器械，与腹腔镜配套适用； 2、适用于对子宫、子宫肌瘤的切除等手术。
78 | 冲洗治疗仪 | 妇科 | 2 | 1、具备全自动进水排水排污、液体加热及保温、超温及欠液报警、流量及温度可调节液等功能； 2、适用于阴道冲洗、念珠菌性、滴虫性等妇科炎症的治疗。
83 | 定向药透仪 | 妇科 | 1 | 1、具备治疗时间功率强度可调节、声音提示功能，具有可移动万向脚轮； 2、适用于乳腺炎、盆腔炎、附件炎、痛经等妇科相关炎症的治疗。
84 | 多普勒血流探测仪（超声多普勒血流检测仪） | 功能科 | 1 | 1、内置数据接口，主机亦可单独使用，也可连接计算机使用； 2、双向血流和单向血流曲线可选； 3、双向的显示速度曲线可以设置成两种模式； 4、标配单向、可选配双向血流探头； 5、内置高品质扬声器,输出声音清晰洪亮。
90 | 男病人导尿模型 | 护理部 | 2 | 1、满足临床男病人导尿操作的演示和考核； 2、需达到可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度； 3、可从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置； 4、可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现两个弯曲三个狭窄； 5、需满足导管正确插入后，“尿液”才会流出。
91 | 女病人导尿模型 | 护理部 | 2 | 1、满足临床女病人导尿操作的演示和考核； 2、需满足女病人导尿模型小阴唇可分开，暴露尿道口与阴道口； 3、可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度； 4、可满足练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置； 5、可满足使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿； 6、需达到导管正确插入后，“尿液”才会流出。
95 | 气管切开模拟人 | 护理部 | 1 | 1、需四肢关节可弯曲、旋转，上下活动； 2、需具备多种正常心肺音及病理性心肺音停诊功能。并具备多个听诊点； 3、需配备心肺听诊遥控器，可任意选择多种心肺音进行联系和考核； 4、具备胸腔皮肤可打开并能观察到胸腔解剖结构； 6、具备腹部皮肤可打开并观察到腹腔解剖结构； 7、可进行氧气吸入法操作及考核； 8、可进行操作及考核口鼻气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警等功能； 9、可进行气管切开护理操作及考核，支持咽、会厌、气管、食道及气管切开区，环状软骨、左右支气管树的结构清晰。可进行气管套管的清洁及气管切开的护理； 10、可进行吸痰法的操作及考核，可练习清除患者呼吸道分泌物； 11、可进行听诊音量调节，也可通过听诊控制器调节音量大小。
96 | 血液透析模拟手臂 | 护理部 | 1 | 1、需满足血液透析动静脉内瘘穿刺法练习及考核的基本功能； 2、可手球挤压模拟桡动脉搏动； 3、需满足建立动静脉瘘血管通路后，可触摸到血管震颤； 4、可模拟血液循环通路并与装置连接。
110 | 磁敏免疫分析仪 | 急诊科 | 1 | 1、具备快速检测功能 ； 2、抗干扰能力强
122 | 骨髓输液通路用钻 | 急诊科 | 1 | 1、用于为成人、儿童患者于紧急医疗必须情况下，通路无法获得或获得困难时，在胫骨近端，胫骨远端和肱骨头（肱骨近端）以及儿童患者的股骨远端提供骨髓输液通路； 2、支持电动驱动器、手动驱动器，将带有针芯的穿刺针钻入长骨骨髓腔内或胸骨髓腔内； 3、配置不同针芯，用于不同部位穿刺。
123 | 脊柱固定板（担架） | 急诊科 | 2 | 1、高强度工程塑料制成，持久耐用，不易老化； 2、一种可配备给医疗部门的急救转移装备，可折叠； 3、可进行放射X光检查； 4、配置有头枕固定器、基础固定带。
124 | 教具（电子人体气管插管训练模型) | 急诊科 | 1 | 1、适用于临床医护人员、各类现场急救人员培训，经口腔进行气管插管技术的教学演示和实习操作； 2、标准的成人人体解剖结构； 3、有电子显示及语音提示功能，能识别双肺膨胀、胃膨胀、喉镜造成牙齿受压。
125 | 教具(气道管理模型) | 急诊科 | 1 | 1、具有精确的成人头颈部解剖特征； 2、可以进行模拟气道插入喉罩和复合插管、清除气道阻塞和吸引液体异物的教学示教活动； 3、有电子显示及语音提示功能，可自动检测并提示模拟人体位、环状软骨按压监测、气管插管位置。
126 | 挎包式急救包 | 急诊科 | 3 | 1、支持双肩背、单肩背、手提携行走； 2、主体材质耐磨、防水；表面有反光带； 3、配置可冷藏保温医疗附包，以及其他医疗附包； 4、容量大，收纳分隔合理； 5、配置至少包含有：氧气袋、急救毯、止血带、电子体温计、手电筒、舌钳、开口器、手术剪（直）、镊子、止血钳（直）、三角巾、简易呼吸器、夹板、清创缝合包、导尿包、胃管。
127 | 全身真空夹板（负气压式骨折固定保护气垫） | 急诊科 | 2 | 1、用于急救过程中，利用真空，使夹板根据人体轮廓塑造成形，对受伤部位起到保护作用，避免二次伤害； 2、可适用于放射X光检查； 3、全身夹板软硬度可调节； 4、材质耐用、防水。操作方便，易携带。
128 | 全自动洗胃机 | 急诊科 | 1 | 1、有压力感应反馈控制，无需人工调节即可完成循环洗胃； 2、有定量容积，出入液体量准确控制； 3、能够挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护更便捷； 4、有面板提示循环次数和压力状态； 5、具备手动冲吸、口腔插管、鼻腔插管等多种洗胃模式。
130 | 自动心肺复苏机（胸腔按压系统） | 急诊科 | 1 | 1、用于心跳呼吸骤停的成年患者进行呼吸救助和胸外按压心肺复苏； 2、可模仿人工体外胸部按压和口对口人工呼吸； 3、可以进行精确的胸外按压和机械通气。
156 | 全自动推片机 | 检验科 | 1 | 轨道式进样，推片染片一体，可推厚片、薄片，染色包含但不限于瑞氏染色、革兰染色、抗酸染色等
179 | 孵育器 | 检验科 | 1 | 温度可调节、带置物架、有超温监控报警系统
198 | 8联排移液器 | 检验科 | 5 | 量程满足5-50ul、10-100ul、20-200ul
200 | 悬挂式紫外灯 | 检验科 | 4 | 悬挂式紫外线灯，具有手动模式和预约程控模式
201 | 生物安全柜 不锈钢制品（不锈钢摆药桌、不锈钢成品复核桌、推车、不锈钢柜等）水平层流台 | 静配中心 | 1 | 1、需配置：①生物安全柜；②不锈钢制品：包含不锈钢操作凳、不锈钢三层小推车、不锈钢三层大推车、不锈钢摆药桌、不锈钢审核桌、不锈钢整理桌、不锈钢平板推车。 2、①生物安全柜要求：外尺寸：约1800*790*2050mm，需带有舱内扫描、舱内监控功能。 ②不锈钢制品（包含但不限于不锈钢摆药桌、不锈钢成品复核桌、推车、不锈钢柜）要求： ②-1不锈钢操作凳：液压升降（带轮），高度约55-65cm； ②-2不锈钢三层小推车：尺寸约700*350*800mm，材质不锈钢，双面封扣，全部车轮均需万向并带对脚刹车； ②-3不锈钢三层大推车：尺寸约940*450*1100mm，材质不锈钢，双面封扣，全部车轮均需万向并带对脚刹车； ②-4不锈钢摆药桌：单层，尺寸约1800*1000*800mm，材质不锈钢； ②-5不锈钢审核桌：双层，尺寸约1800*500*800mm，材质不锈钢； ②-6不锈钢整理桌：尺寸约1800*1000*800mm，材质不锈钢； ②-7不锈钢平板推车：尺寸约1000*700*850mm，材质不锈钢，需具备对脚刹车，底部加挂钩；
203 | 水平层流超净工作台 | 静配中心 | 4 | 外尺寸：约1800*760*1870mm；带舱内扫描、舱内监控功能
204 | 青霉素振荡器 | 静配中心 | 7 | 容量：1-30瓶/次 19孔
273 | 无创心功能测定仪 | 内科-呼吸内科、 神经内科 | 1 | 1、测量方法：具有动态/静态/运动型心阻抗法、形态校正法； 2、测量参数：心率、每搏输出量、心输出量、心搏量指数、左室射血分数时间、射血分数、外周血管阻力等。
275 | 体外膈肌起搏仪 | 内科-呼吸内科、 神经内科 | 1 | 1、具备输出脉冲幅度的调节应连续：可调范围：2.4Vp-100vp，分为20级可调； 2、可充电电池，在完全充电正常使用的情况下，可持续供电大于 4小时
276 | 体外反搏治疗仪 | 内科-呼吸内科、 神经内科 | 1 | 1、具备按心动周期不断充气、排气，重复工作功能； 2、可通过心电信号触发气囊进行序贯式加压
277 | 动态呼吸监测仪（呼吸Holter） | 内科-呼吸内科、 神经内科 | 1 | 1、应具备体积小，能随身携带功能； 2、记录每个呼吸周期的起止时间、呼吸频率、呼吸深度、呼吸节律等参数，并自动分析功能。
283 | 胰岛素泵 | 内科-内分泌科 | 5 | 1、安全鲁尔接口、有钢针及软针可选择； 2、输注方式：具备三种（常规、方波、双波）输注模式； 3、安全设置：具有自检及手动检查，≥50种系统程序监视
295 | 输血加温仪 | 手术间（复合） | 1 | 1、术中对输液管路进行加热，以达到对血制品加热目的。 2、不缩短输血器使用长度。 3、温度可控，不影响血制品治疗。
300 | 吸引器（带消毒溶解） | 手术间（复合） | 1 | 带消毒功能
302 | 电动气压止血带 | 手术间（复合） | 1 | 1、数字显示控制气压； 2、配备多种规格止血带； 3、至少一台机子有两个气泵通道。
323 | 医用升温仪 | 手术间（日间） | 12 | 1、充气式升温仪 2、设置温度30C°至45C°可调节，递增0.1C° 3、配套加温毯为无菌一次性使用产品，具备多种毯型。
324 | 血液回输机 | 手术间（日间） | 1 | 1、红细胞回收率：≥95%；血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%；抗凝剂清除率：> 98% 2、具备独立的浓缩和回血功能。
327 | 肌松监测仪 | 手术间（日间） | 1 | 1、具有五种刺激方式：单次刺激（STC）、四个成串刺激（TOF）、强直刺激（TS）、强直刺激后计数（PTC）、双强直刺激（DBS） 2、产品具备蓄电池，电池持续工作8小时以上
329 | 麻醉工作站 | 手术间（日间） | 12 | 1、可将显示器及电脑主机固定于麻醉机侧方的支架 2、由显示器支架，键盘及鼠标托盘，主机箱固定器组成 3、显示器及键盘鼠标托盘高度可调节
332 | 体位凝胶垫（整套） | 手术间（日间） | 3 | 含头圈成人、小儿，肩垫、上肢垫、下肢垫、腰垫、臀垫
361 | 血氧饱和度检测仪 | 体检科 | 3 | 1、需满足可监测患者指脉氧饱和度，脉率。可显示血氧波形及数字、脉率； 2、血氧饱和度监测范围40-100%。误差≤1%。脉率显示范围30-240 次/分； 3、支持数据存储功能，换电池数据不丢失； 4、需具备抗衰性能，耐用。
373 | 听力计 | 体检科 | 1 | 1、气导耳机 125 - 12,500 Hz； 2、脉冲宽度：200 ms开启和200 ms关闭； 3、全范围内精度(气导) 125 至 5,000 Hz：±3 dB 5,000 至12,500 Hz：±5 dB
374 | 裂隙灯 | 体检科 | 1 | 1、总倍率有6X/10X/16X/25.6X/40X； 2、裂隙角度0 °~180°可旋转； 3、屈光度调节：-7D ~+7D
375 | 非接触性眼压仪 | 体检科 | 1 | 1、测量范围：0- 60毫米汞柱（0-80百帕）； 2、自动对焦：快速自动对焦，轻触屏幕即可进行自动测量； 3、具有中文菜单和大型彩色显示屏与易解图标
376 | 视力灯箱 | 体检科 | 2 | 1、四边开启式，厚度为25mm,边框宽为35mm,铝合金铝本色 ； 2、光源：LED ； 3、亮度: 80～320cd/m2
387 | 内脏脂肪检测 | 体检科 | 1 | 1、能够检测出内脏脂肪面积，并以数值和标尺的形式显示； 2、将内脏脂肪等级分为16级，显示最相近的腹部剖面图； 3、测量方式：双重生物电阻抗技术检测。
388 | 脑卒中检测 | 体检科 | 1 | 1、硬件：需具备包含但不限于流速探头、压力探头、心电肢体夹、芯片卡；可连接USB接口； 2、软件：需具备脑血管功能检测软件数据分析管理系统； 3、指标：需具备有颈动脉平均血流速度、颈动脉平均血流量、颈动脉最大血流速度颈动脉最小血流速度、脉搏波波速、特性阻抗 、外周阻力、 动态阻力、 临界压力差压等指标。
393 | 结肠水疗仪 | 外科-肛肠 | 1 | 有压力和温度自动保护功能，时间和流量自动控制功能，水电分离设计，药液加注功能，臭氧水消毒功能。
394 | 肛肠治疗仪 | 外科-肛肠 | 1 | 有手术治疗系统（电刀功能，双极止血镊功能，高频电钳功能）以及摄像系统（医用内窥镜LED冷光源，数码摄像检查功能），可打印检查报告。
395 | 磁治疗仪 | 外科-肛肠 | 1 | 有盆底刺激和骶神经刺激治疗功能，坐姿监测功能，处方治疗功能，液冷散热装置，主副双屏配置功能。
396 | 超声雾化熏洗仪 | 外科-肛肠 | 2 | 有中药熏洗治疗，水疗冲洗，自动烘干，座垫加热功能，臭氧消毒功能。
397 | 生物信息反馈灸疗仪 | 外科-肛肠 | 1 | 有生物信息反馈功能，自动提取患者心率，发出心率同步的红外脉动复合光谱，脉动光谱一近一远作用在患者部位。
404 | 超声骨折治疗仪 | 外科-骨外 | 1 | 1、体积小，操作方便； 2、充电后工作时间大于10小时。
405 | 电动骨钻（实心钻、空心钻） | 外科-骨外 | 2 | 1、体积小，操作方便； 2、充电后工作时间大于10小时； 3、配有多种型号钻头。
410 | 体外冲击波碎石机 | 外科-泌尿外科 | 1 | 1、冲击波发生器：无透镜自聚焦电磁式冲击波源，无能量损耗； 2、工作时最大电压：＜11、5KV，电压越低、创伤越小，安全性更高； 3、焦点至发生器平面距离（即治疗深度）：≥145mm，主要处理肥胖病人定位难的问题。
411 | 尿流率测试仪 | 外科-泌尿外科 | 1 | 1、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％； 2、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％； 3、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％。
412 | 尿动力学分析仪 | 外科-泌尿外科 | 1 | 1、符合GB 9706、1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求； 2、检测项目开展示曲线：尿流率测定；充盈期膀胱压力-容量功能测定；同步括约肌肌电测定；尿道压功能测定；压力-流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图； 3、主机和耗材同一品牌，兼容性好，确保检查结果的精确，尿道测压导管、直肠测压导管、尿动力连接管管套装有单独的注册证。
418 | 结石分析仪 | 外科-泌尿外科 | 1 | 1、运用于适合采用红外光谱分析法的泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告； 2、仪器自检：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告（有仪器自检硬件配套工具）； 3、全自动化：自动分析结石的精准成分,自动提供对应的预防方案。
421 | 伍德镜 | 外科-皮肤 | 1 | 1、体积小，重量轻； 2、可充电的锂电池供电，脱离电源线的束缚，使用、携带更加方便； 3、LED光源，使用寿命更长，具有拍摄，图像处理，自由图文报告，打印与打印预览基本功能。
435 | 超声刀 | 外科-普外 | 1 | 1、脉管闭合直径4mm以上； 2、单次血管闭合时间＜6s； 3、夹持有一定弹性，非全刚性夹持。
436 | 单孔腹腔镜器械 | 外科-普外 | 1 | 1、可以使用10mm镜头； 2、器械前端关节要有防卡线设计； 3、每一类型器械要有多种形状亚型可供选择（直角钳要有大直角、小直角、160°钳）。
446 | 间接检眼镜 | 五官科 | 5 | 1、滤色片：无赤、无色、钴蓝； 2、光斑：大光斑、中光斑、小光斑； 3、瞳距范围： 52mm-74mm
447 | 耳科手术器械 | 五官科 | 3 | 1、器械与人接触部分采用符合国家标准； 2、良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。
448 | 耳鼻喉手术动力系统 | 五官科 | 1 | 1、预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换； 2、可通过屏幕进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择、泵启停及流量调节等操作； 3、具备高速刨削、和磨钻
449 | 鼻科手术器械 | 五官科 | 6 | 1、器械与人接触部分采用符合国家标准； 2、良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。
453 | 头灯 | 五官科 | 5 | 1、色温5500K-6500K，符合人眼正常所需观察光的色温等级； 2、电池持续工作4小时及以上； 3、电池充电方便
455 | 视觉电生理检查仪 | 五官科 | 1 | 需具备功能：图形视觉诱发电位PVEP、闪光视觉诱发电位FVEP、图形视网膜电流图PERG、闪光视网膜电流图FERG、视网膜震荡电位图OPS、眼电图EOG、护目镜闪光诱发电位HVEP
456 | 食道镜 | 五官科 | 1 | 1、与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2005） 2、食道镜管头端应圆滑，外表面光洁，镜管外表面粗糙度Ra值不大于0.2m 3、气管镜具有良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。
458 | 嗓音分析系统 | 五官科 | 1 | 1、具有嗓音记录，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，病人数据库管理，打印功能，抓屏功能； 2、具备嗓音评估，恢复训练功能； 3、可形成嗓音质量测量比较图
459 | 全自动验光仪 | 五官科 | 1 | 1、具备全自动验光和角膜曲率检测功能； 2、自动验光测量:球镜：－25～＋22Ｄ，散光：0~±10D，轴位：0°~180°； 3、角膜曲率测量:曲率半径：5.00~11.00mm；曲率度：67.5D~30.68D角膜散光：0~10D ； 4、四种测量模式：自动对焦自动测量、自动对焦手动测量、手动对焦自动测量、手动对焦手动测量，操纵杆可调整
460 | 裂隙灯显微镜 | 五官科 | 2 | 用于观察眼部解剖结构
464 | 耳显微镜 | 五官科 | 1 | 1、物镜聚焦范围200-470mm 2、立体基线≥24mm 3、支架带有锁定
466 | 耳鼻喉半导体激光治疗仪 | 五官科 | 1 | 用于激光治疗耳鼻喉相关疾病使用
468 | 动态喉镜 | 五官科 | 1 | 1、频闪频率，频闪冷光源的输出显示频率范围至少可达到70Hz至1000Hz，声强范围70-125dB； 2、在工作条件下，频闪光源无噪音； 3、频率获取范围：70-1000Hz
470 | 鼻阻力测定仪 | 五官科 | 1 | 1、实时显示测量中鼻道顺时流量和压力的变化曲线图，并在报告中体现； 2、可进行患者信息存档管理，将鼻阻力测量历史记录保存； 3、支持手动输入病理诊断结果并打印具有病理诊断的检测报告
472 | 眼科手术器械 | 五官科 | 5 | 1、器械与人接触部分采用符合国家标准 2、良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象
474 | 检眼镜 | 五官科 | 6 | 1、接触人体部分符合国家要求； 2、观察视场角≥3°； 3、观察系统直径 ≥2.5 mm
475 | 鼻科检查器械 | 五官科 | 1 | 1、器械与人接触部分采用符合国家标准； 2、良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象
477 | 血型血清学用离心机 | 血库 | 1 | 孔位≥20，转速、离心时间可调节，能快捷既停满足急诊标本，孔位开放式可离心多种卡
478 | 试剂卡孵育器 | 血库 | 1 | 多孔位，转速、离心时间可调节，倒计时报警，能即开既拿方便急诊标本
480 | 血浆融化恒温水箱 | 血库 | 1 | 化浆量≥12袋/次，化浆时间≤15min，有隔水层，能摆动，换水清洁方便，缺水自动报警
481 | 电热恒温水箱 | 血库 | 1 | 带温控，缺水自动报警系统，换水清洁方便
482 | 恒温血小板保存箱 | 血库 | 1 | 层数≥8，震荡器可调节，带紫外灯消毒，有温控、报警系统
484 | 热压封口机 | 血库 | 1 | 1、热压封口功能 2、避免烫伤
504 | 煎药机 | 药剂科 | 2 | 1、自动完成一煎二煎过程，自动加热调节，有蒸汽循环回收功能； 2、自动升温灭菌功能； 3、可配备单体包装机
506 | 高级综合穿刺术技能训练考核模拟人(含流程考核软件） | 医教科 | 1 | 1、成年人体格外观，解剖标志明显； 2、实现穿刺操作的各种体位，包括仰卧位、坐位、左右侧卧位或俯卧位； 3、穿刺部位不少于10个，可进行反复穿刺练习不少于5000次； 4、软件可以设置考核模式、训练模式，支持医学技能操作数据统计及分析。
507 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 医教科 | 1 | 1、成年人体格外观，具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征； 2、可在坐位、仰卧位、俯卧位或侧卧位上进行操作训练； 3、可反复进行不少于10项穿刺练习； 4、软件可设置训练模式与考核模式。
508 | 高级腹腔穿刺训练模型(含流程考核软件） | 医教科 | 1 | 1、成年人体格外观，解剖标志明显； 2、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 3、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺等腹腔穿刺操作 4、软件可以设置考核模式、训练模式。
510 | 高级透明刮宫模型（含流程考核软件） | 医教科 | 1 | 1、子宫模型外观透明，可观察内部结构； 2、女性下体模型外形逼真，结构以及位置正确； 3、配备大小适合诊刮的孕囊； 4、配备操作训练器械； 5、配备训练和考试软件； 6、考试成绩可记录和打印； 7、可多次操作训练。
517 | 其他院感设备（带消毒功能的清洗机、紫外灯等） | 院感科 | 1 | 1、医用织物清洗消毒烘干一体机（地巾机）：具有对布类清洗消毒干燥功能； 2、微生物三联过滤器，用于院感内镜监测，可同时检测3个或6个样本，316不锈钢材质，耐酸碱，耐腐蚀
522 | 包埋机 | 病理科 | 2 | 用于病理分析前对脱水的人体组织做石蜡包埋处理
523 | 病理组织漂烘仪 | 病理科 | 1 | 1、具有漂、烘、烤一体化设计； 2、具有自动恒温功能
524 | 基因杂交信号扩大仪 | 病理科 | 1 | 1、需具有高精度的信号扩大功能； 2、需具有信号放大、信号滤波等操作
525 | 冷冻切片机 | 病理科 | 1 | 用于病理制作组织切片
526 | 离心机（低速） | 病理科 | 1 | 用于组织活检和细胞学检查中将组织样品分离成不同成分
527 | 轮转式切片机 | 病理科 | 2 | 1、全自动旋转切片 ；2、切片模式厚度可自动调节
528 | 全自动封闭式组织脱水机 | 病理科 | 1 | 1、需具有组织处理系统全封闭设计； 2、可自动调节程序； 3、具有停电保护系统
529 | 全自动数字切片扫描系统 | 病理科 | 1 | 具有病理切片扫描功能
530 | 生物组织摊烤片机 | 病理科 | 1 | 1、具有热风循环功能； 2、具有病理切片摊片、烤片功能
531 | 显微镜(生物显微镜) | 病理科 | 4 | 1、具有光学放大成像原理； 2、用于病理细胞学观察； 3、可接电脑
532 | 液基薄层细胞制片机 | 病理科 | 1 | 具有制片染色一体功能
533 | 自动组织脱水机 | 病理科 | 1 | 用于病理科生物组织脱水
534 | 自动免疫组化仪 | 病理科 | 1 | 用于病理科免疫组化
535 | 标准控制生物安全取材台 | 病理科 | 1 | 用于病理科生物安全取材台
536 | 显微镜(多头显微镜) | 病理科 | 1 | 1、用于病理科病理细胞学，多镜头多人观察 ；2、可接电脑
537 | 智能控制脱水机通风柜 | 病理科 | 1 | 用于病理科病理材料脱水机通风柜
538 | 病理标本通风柜 | 病理科 | 4 | 用于病理科标本通风柜
539 | 全自动HE常规染色机 | 病理科 | 2 | 用于病理科切片样本常规HE染色
540 | 通风橱 | 病理科 | 4 | 用于病理科样本通风橱
541 | 生物安全柜A2 | 病理科 | 1 | 用于病理科A2型生物安全柜
542 | 不锈钢记录台 | 病理科 | 2 | 1、不锈钢材质记录台； 2、防腐蚀防渗漏
543 | 包埋盒激光打号机 | 病理科 | 1 | 用于病理科样本包埋盒激光打号
544 | 载玻片激光打号机 | 病理科 | 1 | 用于病理科载玻片激光打号
545 | 紧急冲淋 | 病理科 | 1 | 实验室紧急冲淋装置
546 | 洗眼器 | 病理科 | 3 | 实验室双目洗眼器
547 | 移动紫外线车 | 病理科 | 1 | 移动式紫外线车，具有手动模式和预约程控模式
548 | 冰箱(医用冷藏箱) | 病理科 | 2 | 1、产品为医用冰柜 2、仅需具有低温-25℃-20℃冷冻保存功能
549 | 电热恒温培养箱 | 病理科 | 2 | 1、具备可调节温控，持续恒温，温度精度±5℃ ；2、具备可视观察窗口
550 | 下肢康复机器人 | 康复医学科 | 1 | 外骨骼步行机器人，能够根据亚洲人体正常的步态曲线完成步行训练
551 | 经颅直流电脑功能治疗仪 | 康复医学科 | 1 | 无限传输功能，多通道选择功能
552 | 超声波治疗仪 | 康复医学科 | 1 | 普通超声波治疗仪，用于消炎、止痛
553 | 手功能综合评估与训练系统 | 康复医学科 | 1 | 多种训练模式评估及训练桌
554 | 日常综合能力评估与训练系统 | 康复医学科 | 1 | 能适用于多种日常生活能力评估
555 | 超声波治疗仪 | 康复医学科 | 1 | 用于超声波治疗，可聚焦。
556 | 认知评估与训练系统 | 康复医学科 | 1 | 用于言语、认知等治疗，言语为主
557 | 吞咽言语治疗仪 | 康复医学科 | 2 | 大吞咽，用于改善吞咽障碍
558 | SET悬吊系统 | 康复医学科 | 1 | 普通悬吊床，要求做工结实使用安全
559 | 吸附式中低频治疗仪 | 康复医学科 | 2 | 普通低频，用于止痛
560 | 上肢智能反馈训练系统 | 康复医学科 | 1 | 能够建档病历，包含3种及以上训练模式场景，提供多种治疗方案。
561 | 3D激光足底扫描仪 | 康复医学科 | 1 | 3D激光足底扫描设备
562 | 肺功能仪（呼吸康复一体机） | 康复医学科 | 1 | 1、具备肺功能检查功能； 2、具备呼吸训练功能； 3、可移动式操作平台。
563 | 彩超机（妇产、高配） | 超声科 | 1 | 1.能满足腹部、妇产、浅表小器官、血管等脏器的检查需求； 2.具备以上项目检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术、超声造影及介入技术； 4.具备盆底超声检查技术及软件及测量包。
564 | 彩超机（全身机） | 超声科 | 1 | 1.能满足腹部、妇产、心脏、浅表小器官、血管、骨骼肌肉等脏器的检查需求； 2.具备以上项目检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术、超声造影及介入技术； 4.具备经直肠检查前列腺及肛管超声技术。
565 | 彩超（侧重妇科) | 超声科 | 1 | 1.能满足腹部、妇产、浅表小器官、血管等脏器的检查需求； 2.具备以上项目检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术、超声造影及介入技术。
566 | 彩超(侧重心脏、血管） | 超声科 | 1 | 1.能满足成人及小儿心脏、血管等脏器的检查需求； 2.具备心脏、血管检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术。
567 | 彩超（侧重妇产） | 超声科 | 1 | 1.能满足腹部、妇产、浅表小器官、血管等脏器的检查需求； 2.具备以上项目检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术、超声造影及介入技术。
568 | 彩超（侧重心脏、血管） | 超声科 | 1 | 1.能满足成人及小儿心脏、血管等脏器的检查需求； 2.具备心脏、血管检查的各种软件及测量包； 3.具备三维成像技术。
569 | 眼底荧光血管造影仪 | 五官科 | 1 | 1、工作模式：免散瞳照相+散瞳照相+闪光造影+动态造影； 2、软件系统：全中文，界面友好，操作简便，具备拼图功能； 3、眼底荧光造影方式：黑白分辨率：≥1300线； 4、造影图像：动态回放；图像采集方式：操作手柄，脚踏开关及鼠标均可采集。
570 | 超声乳化仪 | 五官科 | 1 | 1、效率高拥有3D立体超声，自动感应液流系统； 2、具有小口径钢性管道，智能化预期压力变化，微切口等先进技术； 3、可应用于较多疑难患者的白内障手术，如：小瞳孔，青白联合，超高度近视，短眼轴，超硬核，玻切术后，角膜内皮细胞较少等。
571 | 眼科手术显微镜 | 五官科 | 1 | 1、调节范围：≥40mm×40 mm； 2、采用非球面设计，保证周边观察不变形； 3、非接触广角显微观察系统的镜托及支架角度可0-360度旋转。
572 | 自动视野仪 | 五官科 | 1 | 1、背景光颜色及亮度：白色31.5asb、黄色（蓝黄测试背景）31.5asb； 2、刺激视标大小（Goldmann标准）：III级； 3、分析软件：可信度分析、单一视野分析、三合一报告分析、概览视野分析，GHT青光眼半视野分析、GPA青光眼进展分析。
573 | 双能X线骨密度仪 | 放射科 | 1 | 1、应具备两种能量的X线扫描方式； 2、应具备较高的扫描速度，高分辨率的图像； 3、简单易用的操作界面和自动化程度高的操作系统。
574 | 乳腺X光机 | 放射科 | 1 | 1、应具备高分辨率的图像，以便更好地显示乳腺的结构和病变；应具备精准定位的能力，以便更好地聚焦病变部位；应具备快速的扫描速度，以减少患者等待时间和提高设备使用效率；应具备高自动化程度，以便减少人为操作误差和提高工作效率； 2、配置防护用品。
575 | 体外反搏仪 | 内科-心内科 | 1 | 1、心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm； 2、实际工作压力与设定工作压力的误差≤±2kPa； 3、气囊能承受 ≥59kPa的压力，保压≥10s，且其压降应≤2kPa； 4、整机最大功率≥2200VA；软件具有演示模式功能；动态监测方式:可以让病人随身携带，监测24小时病人各种行为方式下的动态数据。
576 | 临时心脏起搏器 | 内科-心内科 | 1 | 1、起搏模式：AOO,AAI,AAT,VOO,VVI,VVT; 2、电压：0.1-20V； 3、感知灵敏度：0.1-20mV; 4、起搏频率：40-180次/分； 5、具有一键紧急起搏功能） 6、报警：心率、高/低阻抗、电池和后备电源。
577 | 液相色谱质谱联用仪 | 检验科 | 1 | 1、用于微生物室质谱仪； 2、原理基于溶液中组分在固定相和流动相之间的相互作用能力进行分离； 3、包括进样系统、泵系统、色谱柱、检测器和数据处理系统。
578 | 内窥镜用超声诊断设备 | 内镜中心 （消化） | 1 | 1、环扫（小超）2、扇扫（大超）
579 | 膝关节镜（系统+器械） | 外科-骨外 | 1 | 1、数字高清晰医用三晶片摄像头，分辨率≥1200线； 2、数字高清晰彩色液晶显示器2台，≥19英寸，分辨率≥1000线； 3、配备2套操作器械。
580 | 喉镜(光纤喉镜) | ICU | 2 | ①硬管手柄技术规格要求: 1、前端部分可任意塑型； 2、配备给氧通道，可在插管的同时给氧； 3、具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。 ②软管手柄技术规格要求: 1、视角≥90°，像素≥16万； 2、可整体浸泡消毒，可低温等离子灭菌； 3、软管无内置光纤，具备防跌落、可任意弯曲性能。 ③主机技术要求: 1、同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄； 2、内置锂电池工作时间≥240分钟。 ④工作站技术规格要求: 1、屏幕尺寸≥13寸； 2、可实现设备、场景等多画面显示。
581 | 肌电图诱发电位 | 功能科 | 1 | 1、放大器：四通道； 2、具备整机系统一体化交流供电（非电池供电）功能，可持续全天工作。 3、软件功能和要求：①.神经传导速度软件包：感觉神经传导速度、运动神经传导速度、F波、H反射、重复电刺激、瞬目反射； ②.听觉脑干诱发电位软件包：听觉脑干诱发 ③.体感诱发电位软件包：上下肢诱发电位；肌电图软件包：干扰相、运动单位电位、静息电位。