成都市成华区第三人民医院

污水处理维保服务采购项目

比选文件

CG2025-HQ050

比选人: 成都市成华区第三人民医院

二〇二五年七月

# 第一章 比选邀请

现拟对成都市成华区第三人民医院污水处理维保服务采购项目进行公开比

选，兹邀请相关比选申请人参加比选。

- 项目名称：成都市成华区第三人民医院污水处理维保服务采购项目（项目编号CG2025-HQ050）

- 项目概况：对本院一体化污水处理及PCR实验室一体化污水处理间的维修、维保、安装、药剂等服务。

- 本项目共1个包, 预算金额36000.00元，比选申请人报价最高限价不超过36000.00元。

注：未按比选文件规定报价的将作为无效响应处理。

三、比选申请人资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 7、本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包。

四、比文件递交截止时间：

2025年08月05日12: 00（北京时间）

比选申请文件以纸质形式递交，须在比选截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的比选申请文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

比选文件递交地点：成都市成华区致强环街277号 五楼采购办

七、本项目网上发布地址：

比选公告、变更、结果发布均在三医院官网（https://www.chqsyy.cn）以公告形式发布。

八、比选人的有关信息：

比选人：成都市成华区第三人民医院

地址：成都市成华区致强环街277号 五楼采购办

联系人：余老师

联系电话：028-83533115

## 比选申请人须知

## 1、比选文件

比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件的规定和本比选文件第二章要求的格式编写比选申请书。

## 2、比选报价（实质性要求）

2.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2比选申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。

## 3、比选申请书

3.1 比选申请书的编制

3.1.1 比选申请书的格式

比选申请书应按第二章“比选申请书格式”进行编写，至少包括“比选申请书格式”的各项内容。本比选文件要求提供的证明文件，比选申请人必须提供；本比选文件没有要求提供的证明文件，比选申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2 比选申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

3.1.3 比选申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.2 比选申请书的签署

3.2.1比选申请人应在比选申请书封面加盖单位公章。

3.2.2 比选申请书的密封与标识

比选申请书的正本与副本应一起包装，比选申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明比选申请人的名称、项目名称。

3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的比选申请书将不予受理。

3.3比选申请书的递交

比选申请书应该在比选邀请中规定的比选申请书提交截止时间前提交。迟到的比选申请书比选人将拒绝接收。

4、比选响应有效期（实质性要求）

4.1比选响应有效期为90天。

4.2 特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件，关于保证金的有关规定在延长的比选响应有效期内继续有效。

4.3 在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

## 5、评审

5.1 评审委员会

评审工作由比选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

5.2 比选活动在比选文件约定的地方进行。

5.3 比选程序

比选人在监督人员监督的情况下，当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

5.3.1 对比选申请文件进行审查，剔除无效申请文件；

有下列情况之一的视为无效比选申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合比选文件中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：

a未按比选文件规定盖章或签字的；

b未按比选文件规定进行报价的；

c比选申请文件不满足本项目实质性要求的。

d发现在比选过程中有弄虚作假情形的

5.3.2重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）比选申请人少于3家的；

（2）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

5.4 评审委员会有权对比选申请书提出澄清，比选申请人应予以配合，若不予以配合的，比选申请书无效。

## 6、中选通知书发放

比选人将在结果公告发布后通知中选的比选申请人领取中选通知书。

## 7、合同签订（实质性要求）

7.1 中选通知书发出之日起30日内，比选人与中选人订立书面合同。

7.2 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

# 第二章 比选申请书

1、比选申请人在编制比选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2、比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位章。

3、比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以复印或编辑。

4、比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

XX项目

比

选

申

请

书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

X年X月X日

## 一、响应申请函

响应申请函

：

我方已仔细研究了        （项目名称）采购文件的全部内容，服务质量、服务周期等服务均愿意按照采购文件及合同约定执行。

2．我方承诺响应采购文件的所有条款。

3如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部服务项目。

4．我方在此声明，所递交的响应申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，贵方可以取消我方的中选资格。

5．（其他补充说明）。

比选申请人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

## 二、响应比选申请人资质证明文件（自行编制）

## 三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：联系方式 ：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖单位章）：

日期：    年   月    日

## 四、授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

比选申请人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系方式：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

联系方式：

日期：年月日

备注：如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书。

五、承诺函

致                               ：

本公司（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意比选文件所有实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：X年X月X日

## 六、报价一览表

- 项目名称：成都市成华区第三人民医院污水处理维保服务采购项目

- 合计小写金额：XX元/年

- 合计大写金额：XX元/年

- 注：

- 比选申请人应按报价一览表进行报价，比选申请人结算金额不超预算价。

- 比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

- 日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、服务方案（自行编制）

八、需求应答表

包号：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与比选文件第五章商务要求、技术服务要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与比选文件商务要求或技术服务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，请空表盖章，视为默认完全响应和接受第五章所有的内容，比选申请人不得以未作应答而拒不接受。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：X年X月X日

## 九、其他承诺或证明材料

比选申请人认为有必要提供的承诺及其他证明文件。

# 第三章 资格证明文件

## 一、比选申请人应提交的资格证明材料

（一）比选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 7、本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：1、以上要求的资料复印件均必须加盖比选申请人单位的公章（鲜章）。

# 第四章 评审办法

## 1、总则

1.1比选人将根据比选特点组建评审委员会，采取综合评分法，综合得分最高的作为中选人。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.3 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中选候选人名单；

（4）向比选人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

## 2、评审程序

2.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定比选申请人具备比选资格。

| 序号 | 资格性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | - 具有独立承担民事责任的能力； |  |
|  | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  | - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； |  |
|  | - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  | - 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  | - 符合法律、行政法规规定的其他条件； |  |
|  | - 本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包。 |  |
|  | 其他类似效力要求相关证明材料： |  |

2.1.2符合性检查。从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应，不满足的作无效响应处理。

| 序号 | 符合性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按比选文件规定盖章或签字的 |  |
|  | 比选申请文件中的报价未按比选文件规定进行报价的 |  |
|  | 比选申请文件不满足本项目实质性要求的 |  |
|  | 发现在比选过程中有弄虚作假情形的 |  |

2.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中选候选人名单。中选候选人比选人需要确定，但必须按顺序排列中选候选人。

2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

## 3、定标及定标程序

3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按比选申请人综合得分由高到低的顺序推荐不少于3家（含3家）中选候选人。

3.2 比选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为比选人只能确定第一中选候选人为中选人，比选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推。

3.3 根据比选人确定的中选人，向中选人发出中选通知书。

3.4 比选人不解释中选或落选原因，不退回比选申请文件和其他资料。

#### 4、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次最低有效比选申请报价为基准价，比选申请报价得分=(基准价／比选申请报价)×30 |
| 4 | 工作业绩 | 6 | 提供自2021年1月以来类似业绩有效证明，业绩需为同类服务记录，提供盖鲜章的完整合同复印件,以合同签订时间为准，业绩每份得2分 |
| 7 | 污水处理方案 | 64 | 根据比选申请人提供的服务方案进行综合评审，包含但不限于 ①项目服务总体流程管理 ②维保人员配置方案 ③污水设备管理措施 ④巡检措施 ⑤应急服务措施 ⑥安全管理措施 ⑦化学品管理措施 ⑧污水处理房档案管理。 比选申请人提供的方案满足要求得64分，方案每缺少一项扣8分，方案每有一处存在不足扣2分，扣完为止。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |
| 注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位 |  |  |  |

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的比选申请人的比选申请文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为比选申请人的最终得分。

评标得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数。

## 5、计算错误的修改

5.1 比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2  按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选将被拒绝。

## 6、评审专家在比选评审活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请人的比选申请文件及知悉的商业秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

## 商务要求、技术参数

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求条款，比选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其比选申请文件将被否决。

## ★一、污水处理设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院污水处理设备清单（点位一） |  |  |  |  |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 池体包含：水解酸化池、生化曝气池、沉淀池、消毒池 | 座 | 1 |
| 2 | 液位控制器 | 0-4m | 个 | 1 |
| 3 | 污水提升泵 | 流量：6m³/h，扬程：16m，功率：0.75KW | 台 | 1 |
| 4 | 回转式曝气风机 | 风量：Q=0.74m³/min；风压：P=0.3kgf/㎡；功率：N=1.5kW | 台 | 2 |
| 5 | 微孔曝气系统 | 规格：Φ215，空气流量：1.5-3.0m³/个，氧利用率：18.4-27.7% | 套 | 1 |
| 6 | 弹性生物填料 | 型号：YTD-150，填料尺寸：Φ150*1000mm | m³ | 12 |
| 7 | 储药桶 | 贮药桶容积：300L，贮药桶材质：PVC | 台 | 2 |
| 8 | 搅拌机 | 搅拌机功率：0.12KW，搅拌机转速：120r/min，搅拌杆：衬塑防腐 | 台 | 2 |
| 9 | 计量泵 | 流量：6L/h，压力：7Bar | 台 | 2 |
| 10 | 自动化控制柜 | 满足污水站自动运行要求，加装PLC及触摸屏 | 台 | 1 |
| 11 | 余氯比色管 | 1-10mg/L | 套 | 1 |
| 12 | 活性炭除臭塔 | 过滤面积：0.2㎡，容量：25KG | 套 | 1 |
| 13 | PH在线监测仪 | 测量范围：0-14PH，测量误差：±0.01PH，配流通杯 | 套 | 1 |
| 14 | 余氯在线监测仪 | 测量范围：0-20mg/L,分辨率：0.01mg/L,环境温度：0-60℃，配流通杯 | 套 | 1 |
| PCR实验室一体化污水设备处理（点位二） |  |  |  |  |
| 16 | PCR实验室一体化污水处理设备主体 | 池体包含：酸碱中和池、消毒池、脱氯池、清水池 | 座 | 1 |
| 17 | 人工格栅 | 宽：400mm，深：1200mm，安装角度：90°，材质：PVC，间隙：5mm | 套 | 1 |
| 18 | 不锈钢提升泵 | 流量：3m³/h，扬程：20m，功率：0.55KW | 台 | 2 |
| 19 | 液位控制器 | 0-4m | 个 | 2 |
| 20 | 储药桶 | 贮药桶容积：200L，贮药桶材质：PE | 套 | 4 |
| 21 | 搅拌机 | 搅拌机功率：0.12KW，搅拌机转速：120r/min，搅拌杆：衬塑防腐 | 台 | 4 |
| 22 | 计量泵 | 流量：3L/h，压力：7Bar，信号：支持4-20ml模拟量调节 | 台 | 4 |
| 23 | PH检测仪 | 测量范围：0-14PH，测量误差：±0.01PH，配流通杯 | 套 | 1 |
| 24 | 余氯监测仪 | 测量范围：0-20mg/L,分辨率：0.01mg/L,环境温度：0-60℃，配流通杯 | 套 | 1 |
| 25 | 自动控制系统 | 满足污水站自动运行要求，加装PLC及触摸屏 | 套 | 1 |
| 26 | 实验室污水处理设备间 | 设备间尺寸：5.0m×2.0m 基础尺寸：5.2×2.2×0.2m C25砼 | 座 | 1 |

## ★二.商务要求：

1、付款条件：按季度支付，收到供应商正规票据、完善相关资料后，本季度结束后15个工作日内支付。

2、比选申请人在服务过程中应严格遵守采购人的安全管理规定，做好安全防护措施，如因比选申请人或其人员的过错或违规操作原因导致的安全事故，由比选申请人承担全部责任。

3、未经采购人书面同意，比选申请人不得将本项目服务内容转包或分包给第三方。

4、合同履行过程中，如采购人客观情况发生变化，包括但不限于服务标的或主体等发生变化后，采购人提前30日通知乙方后，双方可解除本合同，因此解除合同的，双方互不承担违约责任。

5、项目服务期限为3年。合同一年一签，每年通过采购人考核合格后，双方方可续签下一年服务合同，若考核不合格，采购人有权不再续签。

6、服务地址：成华区第三人民医院成华区青龙场致强环街277号

7、每次服务完成后，及时向采购人提交经双方签字确认的服务记录单，提交每月巡检记录表，内容包括服务时间、服务内容、处理结果、使用配件及药剂情况等。提交季度提供维保记录表。

8、维保范围说明：成都市成华区第三人民医院污水站，设计/实际需处理水量约40立方米/日 。

9、确保污水处理系统设备完好率不低于95%，系统运行稳定，出水水质达到国家及地方规定的排放标准及采购人要求。

10、出水微生物指标检测每月至少1次，检测结果需符合相关标准并达到院内自检合格要求。

11、排放标准：采购人污水处理站污水、废气排放标准执行《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)。

12、单位排放限值：要求满足采购人排污许可证(区三医院排污许可证)上所有限值性指标。

13、报价包含但不限于一体化污水处理设备、污水提升泵、回转式曝气风机、搅拌机、计量泵、液位控制器等维修、维保、安装、药剂服务的费用明细及总价，比选申请人自行计算依据及组成，并做出报价。维修、维保、安装、药剂费用：报价应包含完成本项目维修、维保、安装、药剂服务所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、设备仪器使用费、药剂费、管理费、利润、税费等。

14、紧急响应服务（单独提供承诺书，格式自拟）

14.1应急事件响应：≤1h内到达现场临时处理应急事件。提供污水处理设备配件。

14.2故障维修响应： 一般维修响应，接到故障通知后，技术人员须在≤2h内到达现场，24小时内完成一般故障维修，重大故障给出解决方案及预计修复时间。

14.3加药服务响应： 供应商接到甲方加药通知后，必须在10小时（含）内完成加药服务。

15、维修配件费用：单件配件材料报价≤1000元，由比选申请人承担，≥1000元的配件费用由采购人另行承担，比选申请人应提前向采购人报价，经采购人书面确认后方可采购更换。配件价格应遵循市场公允价格，不得高于同期同类产品市场平均价格，且需提供配件的质量合格证明及来源渠道说明。（单独提供承诺书，格式自拟）

## ★三.服务要求：

1、设备维修：对污水处理系统各设备出现的机械故障、电气故障进行维修，恢复设备正常运行功能。

2、系统优化：根据水质监测数据及设备运行情况，向采购人对污水处理工艺提出优化建议，如调整曝气量、污泥回流比、加药量等，提高处理效率，降低运行成本。

4、新设备安装调试：负责新购置设备配件的现场安装、调试工作，确保设备配件安装符合设计要求及安全规范，与现有污水处理系统无缝对接。

5、重新安装调试：对因维修或改造需要重新安装的设备配件，应进行专业安装及调试，保证设备正常运行。

6、合规要求：严格遵守国家及地方有关污水处理、设备维护、安全生产等方面的法律法规。

7、巡检计划：制定详细的巡检计划，每月至少进行4次全面巡检，记录设备运行参数（如流量、压力、温度、水质指标等），检查设备外观、运行状态、润滑情况等，及时清理设备表面杂物及污垢。

8、人员要求：比选申请人提供的固定现场操作人员，必须提供提供电工证和有限空间作业证书，提供证书复印件加盖公章。

| ## ★四.污水处理维保服务能力考核表： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审时间： 年 月 日 | 分值100分 | 得分 |
|  | 被考核单位： |  |  |
|  | 考核内容 |  |  |
| 1 | 上门维保人员服务满意度 | 10 |  |
| 2 | 定期加药、维保服务满意度 | 14 |  |
| 3 | 统一着装、佩戴标志满意度 | 10 |  |
| 4 | 配件售后服务满意度 | 14 |  |
| 5 | 污水处理应急服务，内到达现场满意度 | 10 |  |
| 6 | 污水处理设备耗材按时更换满意度 | 10 |  |
| 7 | 微生物检测每月（1次）院内自检满意度 | 10 |  |
| 8 | 相关记录表填写满意度 | 10 |  |
| 9 | 维保工作和协商沟通满意度 | 12 |  |
| 10 | 考核总得分 |  |  |
| 11 | 考核人员意见： |  |  |
| 12 | 考核人员签字： |  |  |
| 备注 | 1、本次考评是对 年 月至20 年 月，为我院污水处理维保服务能力考核。 |  |  |
|  | 2、考评应真实公平，每项最低可扣2，最高可以扣完本项得分。满意不扣分、不满意一次扣2分 |  |  |
|  | 3、本次考评满分100分，分A、B、C三个等级：A：91-100分，B：80-90分，C：＜80分。 4、得91-100分以上为优秀；得81-90分为合格；得80分不合格； |  |  |
|  | 5、满意不扣分；不满意一次扣2分。 |  |  |