附件:1

| 成都市成华区第三人民医院装修修缮清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规格型号 | 报价 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 人工费 | 个 | 元/天 |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 袋 | 425号 |  |  |  |
| 3 | 中砂 | m³ | 0.5—0.35mm |  |  |  |
| 4 | 标砖 | 匹 | 24X12X6 |  |  |  |
| 5 | 人工混凝土 | m2 | C20 |  |  | 含材料人工 |
| 6 | 人工混凝士 | m2 | C30 |  |  | 含材料人工 |
| 7 | 水泥砂浆地坪 | m2 | M75 |  |  | 含材料人工 |
| 8 | 石膏粉 | 包 | 25KG |  |  | 含材料人工 |
| 9 | 矿棉板安装 | 平米 | 600X600 |  |  | 含材料人工 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | m2 | 两遍 |  |  | 含材料人工 |
| 11 | 防水结构胶 | 件 | 10KG |  |  | 含材料人工 |
| 12 | 窗帘轨 | 米 | 铝合金 |  |  | 含材料人工 |
| 13 | 窗帘布、隔断布 | 米 | 避光（高度2.2米） |  |  | 含材料人工 |
| 14 | 窗帘轨安装 | 米 | 直轨、L轨 |  |  | 含材料人工 |
| 15 | 换气扇 | 台 | 350X350 |  |  |  |
| 16 | 节能灯LED | 个 | (圆形)8瓦 |  |  |  |
| 17 | PPR给水管 | 米 | 20 mm |  |  |  |
| 18 | PPR给水管 | 米 | 32 mm |  |  |  |
| 19 | 排水管PVC | 米 | 50 mm |  |  |  |
| 20 | 排水管PVC | 米 | 75 mm |  |  |  |
| 21 | 排水管PVC | 米 | 110 mm |  |  |  |
| 22 | 感应龙头 | 只 | 四维 |  |  | 含材料人工 |
| 23 | 坐便器 | 套 | 四维 |  |  | 含材料人工 |
| 24 | 抽水马桶 | 套 | 四维 |  |  | 含材料人工 |
| 25 | LED灯管1.2米 | 只 | 20瓦长管 |  |  |  |
| 26 | 铝合金门窗单玻 | m2 | 厚度1.4mm) |  |  | 含制作 |
| 27 | 铝合金隔断单玻 | m2 | 厚度1.4mm) |  |  | 含制作 |
| 28 | 木隔断 | m2 | 墙板 |  |  | 含制作 |
| 29 | 木质门 | 樘 | 2000*900 |  |  | 含安装 |
| 30 | 防盗门 | 樘 | 2000*900 |  |  | 含安装 |
| 31 | 开门洞 | 个 | 砖墙 |  |  | 含搬运 |
| 32 | 夹心彩钢板5cm | m2 | 阻燃材料 |  |  | 含安装 |
| 33 | 板房标门 | 樘 | 2000*860 |  |  | 含安装 |
| 34 | 不锈钢架 | m2 | 厚度(1.2mm) |  |  | 含安装 |
| 35 | 屋面防水 | m2 | 两粘三油 |  |  | 含材料人工 |
| 36 | 建渣、杂物清运 | 车 | 元/大型车 |  |  | 含装、运、到 |
| 37 | 建渣、杂物清运 | 车 | 元/中型车 |  |  | 含装卸、到场 |
| 38 | 建渣、杂物清运 | 车 | 元/小型车 |  |  | 含装卸、到场 |
| 39 | 电源线单股铜线 | 米 | 2.5 m2 |  |  |  |
| 40 | 电源线单股铜线 | 米 | 4 m2, |  |  |  |
| 41 | 空气开关 | 个 | 16安 |  |  |  |
| 42 | 空气开关 | 个 | 32安 |  |  |  |
| 43 | 插座 | 个 | 五孔 |  |  |  |
| 44 | 开关 | 个 | 单开 |  |  |  |
| 45 | 穿线管 | 米 | 32 mm |  |  |  |
| 46 | 玻璃磨砂纸防晒 | m2 | 深色 |  |  |  |
| 47 | 玻璃胶 | 只 | 330ml白色 |  |  |  |
| 48 | pvc防风门帘 | 条 | （规格500mmX2100mm） |  |  | 材料及安装费 |
| 49 | 木地板 | ㎡ | 150cm*9cm*2cm |  |  | 材料费 |
| 50 | 木地板金属扣条 | m | 5cm*0.9m钛金 |  |  | 材料费 |
| 51 | 釉面洗手盆 | 套 | 81cmx48cm |  |  | 材料费 |
| 52 | 卡骨轻钢龙 | m | (国标)38卡骨0.8厚 3米 |  |  | 材料费 |
| 53 | 脚踏龙头 | 个 | 125cm*95cm |  |  | 材料费 |
| 54 | 铝矩管 | 3m | 20*20.2mm |  |  | 材料费 |
| 55 | 堵漏王 | 包 | KG |  |  | 材料费 |
| 56 | 接水盘 | 个 | 915mm*450mm*25mm |  |  | 材料费 |
| 57 | 方木 | 3m | 30mm*40mm |  |  | 材料费 |
| 58 | 合页 | 个 | 100mm*77mm*31mm |  |  | 材料费 |
| 59 | 插销 | 个 | 100mm |  |  | 材料费 |
| 60 | 直接头 | 个 | DN110 |  |  | 材料费 |
| 61 | 弯头 | 个 | DN110/90 |  |  | 材料费 |
| 62 | 弯头 | 个 | DN110/45 |  |  | 材料费 |
| 63 | 三通 | 个 | DN110/50 |  |  | 材料费 |
| 64 | PVC地胶垫 | ㎡ | 2000mm*500mm*1.8mm |  |  | 材料费 |
| 65 | 防潮界面剂 | 桶 | 18kg |  |  | 材料费 |
| 66 | 超六网线 | 箱 | 500m |  |  | 材料费 |
| 67 | 厚钢板 | 斤 | 2cm |  |  | 材料费 |
| 68 | 厚钢板 | 斤 | 1cm |  |  | 材料费 |
| 69 | 铜制线头 | 个 |  |  |  | 材料费 |
| 70 | 电缆线 | m | 五芯铜线，16平方 |  |  | 材料费 |
| 71 | 铝扣板 | 块 |  |  |  | 材料费 |
| 72 | 不锈钢档板 | 块 |  |  |  | 材料费 |
| 73 | 纱窗 | ㎡ |  |  |  | 材料费 |
| 74 | 金刚304不锈钢纱窗 | ㎡ | 0.6*2m |  |  | 材料费 |
| 75 | 合计 |  |  |  |  |  |